Технические характеристики тахеометра Sikka:

|  | SET 510 | SET 610 | SET 510 L | SET 530 RK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение зрительной трубы | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.3 м | 1.3 м |  | 1.3 м |
| Точность измерения угла | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Максимальное измеряемое расстояние на одиночную призму | 2400 м | 2400 м | 2400 м | 5000 м |
| Максимальное измеряемое расстояние на отражательную плёнку RS90N | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м |
| Время измерения расстояния | менее 3 сек | менее 3 сек | менее 3 сек | менее 3 сек |
| Дисплей | двухсторонний | односторонний | двухсторонний | двухсторонний |
| Температурный диапазон | -20 С - +50 С | -20 С - +50 С | -30 С - +50 С |  |
| Масса прибора с ручкой и аккумулятором | 5.2 кг | 5.1 кг | 5.2 кг | 5.3 кг |